## Sheet1
CONFIGURATION NUMBER		1	1		2	2			3	3		4	4			5	5		6	6			7	7
SETUP		CIRC			CIRC	0,25wl			Direct			Direct	0,25wl			CIRC			CIRC	0,25wl			CIRC
BW		4MHz			4MHz				4MHz			4MHz				4MHz			4MHz				1MHz
ATT (Circulator)		0,6			0,6											0,657			0,657				0,6
NO OF AVG (Single measurement)		256			256				256			256				256			256				256
									OFF	ON		OFF	ON			256			256				256
Zre in BNC (Seen by DUT)		54,096			45,078				50,131	49,871		48,77	49,02			50.0			50				54,096
Z in BNC (Seen by DUT)		-0,701			0,289				0,113	0,262		-0,307	-0,445			0.0			0.0				-0,701

FHX05FA/LGnovember	0,19	28,313	0,163		28,284	0,229			28,404	0,14		28,275	0,231			28,391	0,151		28,307	0,212
		28,321	0,157		28,288	0,227			28,403	0,141		28,26	0,236			28,392	0,151		28,311	0,21
		28,319	0,159		28,291	0,226			28,402	0,143		28,262	0,233			28,39	0,151		28,313	0,208
		28,322	0,159		28,297	0,223			28,405	0,14		28,26	0,237			28,398	0,148		28,316	0,208
		28,317	0,163		28,296	0,228			28,406	0,139		28,262	0,233			28,393	0,151		28,313	0,21
AVG INC LOSS		28,3184	0,1602		28,3513	0,1665			28,404	0,1406		28,3239	0,1739			28,3928	0,1504		28,3721	0,1495
STDEV		0,0036	0,0027		0,0054	0,0023			0,0016	0,0015		0,0063	0,0024			0,0031	0,0013		0,0033	0,0017
DIFF VS HOT/COLD			0,0298			0,0235				0,0494			0,0161				0,0396			0,0405
Z-DEPENDENCE		-0,0329				0,0063			0,0801				0,0333			0,0207				-0,0009
AVG DIFF VS HOT/COLD						0,0267						0,0084	0,0328				0,0106		0,0022	0,0401
NF	0,1846					0,1634	0,1909						0,1573	0,1825						0,1500	0,1803

NE334-S01	0,144	29,29	0,109		29,333	0,179			29,4	0,094		29,265	0,195			29,39	0,114		29,327	0,168
		29,286	0,115		29,34	0,178			29,39	0,1		29,26	0,199			29,396	0,111		29,33	0,169
		29,283	0,111		29,342	0,178			29,392	0,1		29,261	0,194			29,398	0,108		29,324	0,174
		29,285	0,111		29,346	0,178			29,393	0,1		29,262	0,195			29,402	0,112		29,331	0,169
		29,283	0,113		29,239	0,178			29,39	0,103		29,259	0,197			29,4	0,111		29,328	0,168
AVG INC LOSS		29,2854	0,1118		29,3801	0,1181			29,393	0,0994		29,3215	0,1359			29,3972	0,1112		29,3881	0,1095
STDEV		0,0029	0,0023		0,0455	0,0004			0,0041	0,0033		0,0023	0,0020			0,0046	0,0022		0,0027	0,0025
DIFF VS HOT/COLD			0,0322			0,0259				0,0446			0,0081				0,0328			0,0345
Z-DEPENDENCE		-0,0947				0,0063			0,0715				0,0365			0,0091				-0,0017
AVG DIFF VS HOT/COLD						0,0291						-0,0004	0,0264				0,0018		0,0022	0,0337
NF	0,1420					0,1150	0,1425						0,1177	0,1429						0,1104	0,1407

MGF1801	0,285	26,893	0,258		27,512	0,327			27,22	0,231		27,196	0,357			27,216	0,257		27,193	0,316
		26,895	0,257		27,512	0,329			27,211	0,224		27,192	0,357			27,222	0,254		27,194	0,315
		26,904	0,251		27,514	0,327			27,208	0,226		27,188	0,362			27,216	0,259		27,19	0,315
		26,899	0,253		27,513	0,326			27,213	0,234		27,184	0,351			27,222	0,256		27,192	0,316
		26,892	0,258		27,517	0,329			27,207	0,225		27,18	0,352			27,221	0,256		27,191	0,314
AVG INC LOSS		26,8966	0,2554		27,5737	0,2675			27,2118	0,228		27,2481	0,2957			27,2194	0,2564		27,2521	0,2551
STDEV		0,0049	0,0032		0,0021	0,0013			0,0052	0,0043		0,0063	0,0044			0,0031	0,0018		0,0016	0,0008
DIFF VS HOT/COLD			0,0296			0,0175				0,057			-0,0107				0,0286			0,0299
Z-DEPENDENCE		-0,6771				0,0121			-0,0363				0,0677			-0,0327				-0,0013
AVG DIFF VS HOT/COLD						0,0236						0,0019	0,0231				0,0029		0,0010	0,0292
NF	0,2874					0,2615	0,2890						0,2619	0,2871						0,2558	0,2861

ATF333143	0,25	27,004	0,209		27,509	0,296			27,287	0,204		27,242	0,32			27,306	0,226		27,276	0,282
		27,005	0,208		27,513	0,29			27,286	0,201		27,228	0,317			27,31	0,224		27,274	0,285
		27,005	0,209		27,509	0,296			27,284	0,202		27,228	0,317			27,311	0,221		27,272	0,282
		27,005	0,21		27,514	0,293			27,285	0,197		27,236	0,317			27,31	0,225		27,272	0,288
		27,003	0,209		27,512	0,298			27,281	0,198		27,233	0,318			27,308	0,219		27,27	0,283
AVG INC LOSS		27,0044	0,209		27,5715	0,2345			27,2846	0,2004		27,2935	0,2577			27,309	0,223		27,3329	0,2239
STDEV		0,0009	0,0007		0,0023	0,0031			0,0023	0,0029		0,0059	0,0013			0,0020	0,0029		0,0023	0,0025
DIFF VS HOT/COLD			0,041			0,0155				0,0496			-0,0077				0,027			0,0261
Z-DEPENDENCE		-0,5671				0,0255			-0,0089				0,0573			-0,0239				0,0009
AVG DIFF VS HOT/COLD						0,0283						-0,0050	0,0210				-0,0045		0,0005	0,0266
NF	0,2525					0,2218	0,2493						0,2291	0,2543						0,2235	0,2538

MGF1425november	0,246	25,142	0,212		25,352	0,286			25,327	0,196		25,209	0,307			25,28	0,223		25,242	0,281
		25,143	0,212		25,355	0,285			25,318	0,207		25,209	0,308			25,283	0,22		25,241	0,287
		25,144	0,209		25,358	0,285			25,32	0,204		25,213	0,302			25,28	0,225		25,243	0,281
		25,143	0,209		25,358	0,291			25,323	0,199		25,21	0,308			25,286	0,223		25,245	0,282
		25,144	0,213		25,364	0,286			25,318	0,203		25,211	0,304			25,283	0,224		25,241	0,284
AVG INC LOSS		25,1432	0,211		25,4175	0,2265			25,3212	0,2018		25,2705	0,2457			25,2824	0,223		25,3025	0,2229
STDEV		0,0008	0,0019		0,0044	0,0025			0,0038	0,0043		0,0017	0,0027			0,0025	0,0019		0,0017	0,0025
DIFF VS HOT/COLD			0,035			0,0195				0,0442			0,0003				0,023			0,0231
Z-DEPENDENCE		-0,2743				0,0155			0,0507				0,0439			-0,0201				-0,0001
AVG DIFF VS HOT/COLD						0,0273						-0,0027	0,0223				-0,0070		-0,0043	0,0231
NF	0,2495					0,2188	0,2463						0,2238	0,2490						0,2230	0,2533

ATF33143november	0,164	OSC							28,406	0,111		28,393	0,221			OSC
									28,406	0,11		28,392	0,223
									28,405	0,113		28,393	0,219
									28,404	0,113		28,389	0,222
									28,402	0,115		28,389	0,221
AVG INC LOSS									28,4046	0,1124		28,4513	0,1611
STDEV									0,0017	0,0019		0,0020	0,0015
DIFF VS HOT/COLD										0,0516			0,0029
Z-DEPENDENCE									0,013				0,0487
AVG DIFF VS HOT/COLD													0,0273
NF													0,1368	0,1620

PSA4-5043	0,62	23,848	0,598		23,628	0,652			23,811	0,595		23,709	0,653			23,805	0,589		23,74	0,651
		23,856	0,59		23,634	0,646			23,806	0,597		23,706	0,65			23,803	0,591		23,742	0,653
		23,855	0,589		23,635	0,645			23,805	0,596		23,705	0,652			23,804	0,587		23,74	0,653
		23,852	0,594		23,637	0,644			23,806	0,595		23,702	0,652			23,805	0,59		23,739	0,655
		23,855	0,592		23,637	0,647			23,802	0,596		23,699	0,654			23,803	0,588		23,74	0,649
AVG INC LOSS		23,8532	0,5926		23,6943	0,5867			23,806	0,5958		23,7643	0,5921			23,804	0,589		23,8003	0,5921
STDEV		0,0033	0,0036		0,0037	0,0031			0,0032	0,0008		0,0038	0,0015			0,0010	0,0016		0,0011	0,0023
DIFF VS HOT/COLD			0,0274			0,0333				0,0242			0,0279				0,031			0,0279
Z-DEPENDENCE		0,1589				-0,0059			0,0417				-0,0037			0,0037				0,0031
AVG DIFF VS HOT/COLD						0,0304						-0,0020	0,0261				-0,0037		-0,0017	0,0295
NF	0,6191					0,5897	0,6172						0,5940	0,6192						0,5906	0,6209

AD6IW	0,465	18,948	0,765		16,923	1,05			24,501	0,454		24,388	0,505			22,56	0,535		22,881	0,579
		18,879	0,768		16,915	1,053			24,503	0,447		24,384	0,505			22,556	0,537		22,9	0,578
		18,763	0,78		16,856	1,058			24,498	0,451		24,382	0,506			22,555	0,535		22,918	0,575
		18,673	0,786		16,85	1,053			24,496	0,451		24,383	0,502			22,555	0,534		22,909	0,575
		18,613	0,791		16,832	1,059			24,493	0,452		24,377	0,506			22,55	0,535		22,812	0,58
AVG INC LOSS		18,7752	0,778		16,9353	0,9945			24,4982	0,451		24,4429	0,4447			22,5552	0,5352		22,9441	0,5173
STDEV		0,1392	0,0112		0,0410	0,0038			0,0040	0,0025		0,0040	0,0016			0,0036	0,0011		0,0425	0,0023
DIFF VS HOT/COLD			-0,313			-0,5295				0,014			0,0203				-0,0702			-0,0523
Z-DEPENDENCE		1,8399				0,2165			0,0553				-0,0063			-0,3889				-0,0179
AVG DIFF VS HOT/COLD						-0,4213							0,0172							-0,0613
NF	0,4731					0,8863							0,4479	0,4731						0,5263

MGF1425narrow		28,537	0,306		28,806	0,38			28,736	0,287		28,641	0,395			28,722	0,331		28,67	0,376			28,593	0,3
		28,538	0,301		28,804	0,383			28,73	0,286		28,633	0,401			28,72	0,328		28,669	0,377			28,593	0,304
		28,533	0,303		28,806	0,382			28,726	0,289		28,63	0,398			28,715	0,331		28,669	0,373			28,584	0,309
		28,534	0,296		28,808	0,379			28,721	0,291		28,628	0,396			28,717	0,332		28,668	0,374			28,585	0,316
		28,53	0,302		28,806	0,384			28,72	0,286		28,621	0,4			28,713	0,331		28,664	0,372			28,589	0,303
AVG INC LOSS		28,5344	0,3016		28,8661	0,3215			28,7266	0,2878		28,6907	0,3379			28,7174	0,3306		28,7281	0,3143			28,5888	0,3064
STDEV		0,0032	0,0036		0,0014	0,0021			0,0066	0,0022		0,0073	0,0025			0,0036	0,0015		0,0023	0,0021			0,0043	0,0063
DIFF VS HOT/COLD
Z-DEPENDENCE		-0,3317				0			0,0359				0			-0,0107				0
AVG DIFF VS HOT/COLD												0,0010					-0,0137		-0,0147
NF	0,3433					0,3116	0,3391						0,3129	0,3381						0,3225	0,3528

AVG AVG DIFF VS HOTCOLD						0,0275							0,0253							0,0303
STDEV AVG AVG DIFF VS HOTCOLD						0,0023							0,0042							0,0059
AVERAGE NFDIFF (consistency check)												0,0000					0,0000		0,0000
STDEV NFDIFF												0,0047					0,0064		0,0025
AVERAGE Z DEPENDENCE						0,0100							0,0392							0,0000
STDEV Z DEPENDENCE						0,0105							0,0247							0,0018

QUARTERWAVE NVA 2x10dB att	0,0563
QUARTERWAVE NVA 2X20dB att	0,054
QUARTERWAVE NVA 4port cal	0,0531
QUARTERWAVE FITTED	0,0601

INTERMEDIOATES FOR STDEV	0,0001	0,0001
STDEV SINGLE MEASUREMENT	0,0025